Опросный лист

для заказа машины холодильной  абсорбционной бромистолитиевой (АБХМ)

с одноступенчатой и двухступенчатой регенерацией раствора с паровым, водяным, водяным низкотемпературным и огневым обогревом.

Опросный лист принимается к рассмотрению только при наличии сопроводительного письма на официальном бланке организации, подписанного правомочным лицом и с проставленными регистрационными реквизитами.

| Описание охлаждаемого объекта |  |
| --- | --- |
| Технические требования |
| Наименование параметра | Стандартная поставка | Заказываемый вариант |
| Холодильная мощность, кВт |  |  |
| Тепловая мощность, кВт* |  |  |
| Охлаждаемая среда наименование, физические свойства (кроме воды); температура на входе, выходе 0С | вода |  |
|  | 12/7 |  |
| Вариант греющего источника | Пар водяной давление, МПа (абс.) | ≥ 0,17 |  |
|  |  | ≥ 0,7 |  |
|  | Горячая вода температура на входе /выходе, 0С | 90/80 |  |
|  |  | 115/105 |  |
|  | Топливо (газообразное, жидкое) |  |  |
| Охлаждающая вода температура на входе /выходе, 0С** | 27/35 |  |
| Режим работы (непрерывный круглогодичный, сезонный, колебания нагрузки в течение суток) |  |
| Специальные требования заказчика |  |
| Заказчик |
| Наименование организации |  |
| Контактное лицо (ФИО, должность, тел., E-mail) |  |

* Только для холодильных машин, работающих на топливе

** Для АБХМ с низкотемпературным водяным обогревом параметры охлаждающей воды - 27/34

Опросный лист с официальным письмом направляется в ООО «ОКБ Теплосибмаш» по электронной почте: info@teplosibmash.ru; факсу: (383) 333-10-97.